## Propuesta económica
Anexo 2 Propuesta económica
ITEM | DESCRIPCIÓN | [11 empty] | Valores servicio MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  | Valores servicio ARRENDAMIENTO
N | SUREGION | MUNICIPIO | SEDE | DESCRIPCIÓN DE EQUIPO | UBICACIÓN | N° DE ACTIVO FIJO | MARCA | MODELO | SERIE | CAPACIDAD | Frecuencia | Cantidad a cotizar | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR DEL % IVA | TOTAL | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR DEL % IVA | TOTAL
1 | Valle del aburrá | Medellín | BIBLIOTECA CASTILLA | PLANTA ELECTRICA | N/A | 195824 | GHADDAR | KT36 | 2019081170 | 36 | 4 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Suroeste | La pintada | CAMPING LOS FARALLONES | PLANTA ELECTRICA | CUARTO PLANTA ELECTRICA | 69294 | CUMMINS | 40DGBC | J960619901 | 26,8 | 4 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Suroeste | La pintada | CAMPING LOS FARALLONES | PLANTA ELECTRICA | CUARTO PLANTA ELECTRICA | 129134 | CUMMINS | C40 D6 4 | A06T001694 | 53 | 4 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | Suroeste | Andes | ECOPARQUE MARIO ARAMBURO | PLANTA ELECTRICA | CUARTO PLANTA ELECTRICA | 139153 | POWERGEN | PG404B39G2 | S109073-01 | 50 | 4 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Suroeste | La pintada | HOSTERIA LOS FARALLONES | PLANTA ELECTRICA | CUARTO PLANTA ELECTRICA | 69293 | MAGNAPLUS | 3285B-12628 | AD 203809 CPE | 125 | 4 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
6 | Suroeste | La pintada | HOSTERIA LOS FARALLONES | PLANTA ELECTRICA | CUARTO PLANTA ELECTRICA | N/A | N/A | N/A | N/A | 125 | 4 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
7 | Suroeste | Jardín | HOTEL HACIENDA BALANDÚ | PLANTA ELECTRICA | CUARTO PLANTA ELECTRICA | 116804 | CUMMINS | N/A | C970652170 | 50 | 4 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
8 | Oriente | Santa elena | HOTEL PIEDRAS BLANCAS | PLANTA ELECTRICA | CUARTO PLANTA ELECTRICA | 142598 | CUMMINS | GD250CSS | 69953990 | 250 | 4 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
9 | Oriente | Vía la ceja | HOTEL RECINTO QUIRAMA | PLANTA ELECTRICA | CUARTO PLANTA ELECTRICA | 170434 | OLYMPIAN | GEP110 | OLY00000LLEW00467 | 125 | 4 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
10 | Bajo Cauca | Caucasia | PARQUE CAUCASIA | PLANTA ELECTRICA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 13,2 | 4 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
11 | Urabá | Apartadó | PARQUE DE LOS ENCUENTROS | PLANTA ELECTRICA | CUARTO PLANTA ELECTRICA | SP | STEWART Y STEVENSON DE LAS AMERICAS COLOMBIA LTDA | E-SD60 | SSC-04030071 | 74 | 4 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
12 | Valle del aburrá | Envigado | PARQUE EL SALADO | PLANTA ELECTRICA | CUBO ADMINISTRACION | SP | FAW JHEN | 34KWA | PP34E1 | 27 | 4 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
13 | Valle del aburrá | Medellín | PARQUE GUAYABAL | PLANTA ELECTRICA | CUARTO PLANTA ELECTRICA | 141065 | POWERGEN | 150 KWA | C-36024883/632 | 225 | 4 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
14 | Occidente | San Jernónimo | PARQUE LOS TAMARINDOS | PLANTA ELECTRICA | PLANTA COLISEO | 122939 | POWERGEN | 150 KVA | S067789-1 | 150 | 4 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
15 | Occidente | San Jernónimo | PARQUE LOS TAMARINDOS | PLANTA ELECTRICA | PLANTA HOTELERA | 131824 | POWERGEN | 150 KWA | S205820-1 | 150 | 4 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
16 | Occidente | San Jernónimo | PARQUE LOS TAMARINDOS | PLANTA ELECTRICA | PLANTA ADMINISTRACION | 122940 | POWERGEN | 175 KVA | S065935-1 | 175 | 4 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
17 | Oriente | Santa elena | PARQUE PIEDRAS BLANCAS | PLANTA ELECTRICA | LADO DEL CASPETE | N/A | N/A | N/A | N/A | 25 | 4 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
18 | Oriente | Santa elena | PARQUE PIEDRAS BLANCAS | PLANTA ELECTRICA | CUARTO PLANTA ELECTRICA | 147332 | OLYMPIAN | GEP44-7 | OLY00000AB4D02099 | 50 | 4 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
19 | Valle del aburrá | Medellín | SEDE ADMINISTRATIVA PALACE | PLANTA ELECTRICA | SOTANO PARQUEADERO - TERRAZA | 148043 | STEWART Y STEVENSON | E-SD200 | SSC-10031438 | 250 | 4 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
20 | Suroeste | Jardín | TEATRO JARDIN | PLANTA ELECTRICA | CUARTO PLANTA ELECTRICA | N/A | ADVANCE | RDE8500 | N/A | 6 | 4 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
1 | Valle del aburrá | Itaguí | ACUAPARQUE DITAIRES | UPS | PORTERIA | 184635 | APC | SRT3000RXMLT | AS1637292826 | 3 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Valle del aburrá | Itaguí | ACUAPARQUE DITAIRES | UPS | CUARTO TECNICO ADMINISTRACION | 184634 | APC | SRT3000RXMLT | AS1637292813 | 3 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Valle del aburrá | Itaguí | ACUAPARQUE DITAIRES | UPS | TAQUILLAS | 201373 | TITAN | POWESTITAN 1KVA | 170116-043900033 | 3 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | Valle del aburrá | Medellín | AGENCIA DE COLOCACION DE EMPLEO MEDELLIN | UPS | PISO 1 - CUARTO TÉCNICO | 174855 | FENTON | FT-2210 | B501BA0F0344 | 10 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Norte | Santa rosa de osos | AGENCIA DE COLOCACION DE EMPLEO NORTE | UPS | N/A | 187854 | EATON | N/A | R244H23011 | 10 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
6 | Urabá | Apartadó | AGENCIA DE COLOCACION DE EMPLEO NUESTRO URABA | UPS | AGENCIA DE EMPLEO - CUARTO TÉCNICO | 196360 | EATON | 9PX10KN/A | R244M06003 | 10 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
7 | Oriente | Rionegro | AGENCIA DE COLOCACION DE EMPLEO ORIENTE | UPS | PISO 2 | 206186 | N/A | N/A | N/A | 6 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
8 | Nordeste | Cisneros | AGENCIA DE EMPLEO CISNEROS | UPS | N/A | 199972 | N/A | N/A | N/A | 3 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
9 | Norte | Yarumal | AGENCIA GESTION Y COLOCACION DE EMPLEO YARUMAL | UPS | N/A | 198650 | APC | N/A | N/A | 3 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
10 | Valle del aburrá | Medellín | BIBLIOTECA CASTILLA | UPS | CUARTO TECNICO | 195321 | AMERICAN POWER | AP10KW | 9,00102E+14 | 10 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
11 | Valle del aburrá | Medellín | BIBLIOTECA CENTRO OCCIDENTAL | UPS | PISO 1 CUARTO TECNICO | 176742 | FENTON | FT-2206 | 500120104011E8100020 | 6 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
12 | Valle del aburrá | Bello | BIBLIOTECA PUBLICA NIQUIA | UPS | PISO 1 CUARTO TECNICO | SP | TITAN | N/A | 111031-81720007 | 10 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
13 | Urabá | Apartadó | CAII 4 DE JUNIO | UPS | N/A | 200456 | POWEST | TITAN | 8,33122E+13 | 3 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
14 | Urabá | Carepa | CAII CAREPA | UPS | N/A | 190234 | AMERICAN POWER | 2KVA | 1009191218 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
15 | Urabá | Chigorodó | CAII CHIGORODO | UPS | N/A | SP | POWEST | POWEST1000 | 21027-48590163 | 1 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
16 | Urabá | Chigorodó | CAII CHIGORODO | UPS | N/A | 193840 | AMERICAN POWER | JAL1101 | N/A | 1 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
17 | Urabá | Chigorodó | CAII CHIGORODO | UPS | N/A | 188104 | UNITEC | U1200 | N/A | 1,2 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
18 | Urabá | Apartadó | CAII EL REPOSO | UPS | N/A | 201576 | N/A | N/A | N/A | 6 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
19 | Valle del aburrá | Medellín | CASA DE LA LECTURA BARRIENTOS | UPS | PISO -1 - CUARTO TECNICO | 133527 | POWERWARE | PW9390 | FA365JBA01 | 15 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
20 | Valle del aburrá | Medellín | CENTRO DE DISTRIBUCION | UPS | N/A | 169997 | EATON | 9355-1 | BE425JBA03 | 10 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
21 | Valle del aburrá | Medellín | CENTRO DE SERVICIO BELEN | UPS | RECEPCIÓN | 142492 | POWERWARE | PW9120 | E05147364-5502-2 | 3 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
22 | Valle del aburrá | Bello | CENTRO DE SERVICIOS ABURRA NORTE | UPS | PISO 1 - OFICINA PROMOTORES | 127720 | EATON | PW915515 | FY242FBB17 | 15 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
23 | Valle del aburrá | Envigado | CENTRO DE SERVICIOS ABURRA SUR | UPS | PISO 1-CUARTO TECNICO | 201303 | POWEST | UP10KBF | 2,20327E+13 | 10 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
24 | Bajo Cauca | Caucasia | CENTRO DE SERVICIOS CAUCASIA | UPS | CUARTO TECNICO 2 | 127719 | POWERWARE | PW9155 | FY301FBB11 | 15 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
25 | Bajo Cauca | El bagre | CENTRO DE SERVICIOS EL BAGRE | UPS | N/A | 190704 | TITAN | 1KVA RACK | 160219-98710037 | 1 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
26 | Valle del aburrá | Itaguí | CENTRO DE SERVICIOS MAYORCA | UPS | CUARTO TECNICO | SP | MTEK | N/A | N/A | 1 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
27 | Valle del aburrá | Itaguí | CENTRO DE SERVICIOS MAYORCA | UPS | CUARTO TECNICO | SP | N/A | N/A | N/A | 6 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
28 | Occidente | Santa fe de antioquia | CENTRO DE SERVICIOS OCCIDENTE | UPS | CUARTO TECNICO | 124420 | POWERWARE | PW9120 | RX423A0186 | 3 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
29 | Oriente | Rionegro | CENTRO DE SERVICIOS ORIENTE | UPS | PISO 3 - CUARTO TÉCNICO | 138001 | EATON | 9155 | FB261FBB01-1 | 4 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
30 | Oriente | Rionegro | CENTRO DE SERVICIOS ORIENTE | UPS | PISO 5 - AULA DE SISTEMAS | 110575 | POWERWARE | PRESTIGE6000 | TS111W0384 | 6 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
31 | Valle del aburrá | Bello | CENTRO DE SERVICIOS PUERTA DEL NORTE | UPS | PISO 1 CUARTO TECNICO | 144626 | EATON | PW9130G3000T-XL | RA333A0419 | 3 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
32 | Valle del aburrá | Medellín | CENTRO DE SERVICIOS PUNTO CLAVE | UPS | PISO 1 CUARTO TECNICO | 140352 | POWERWARE | PW9120 | RB204A0751 | 3 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
33 | Suroeste | Andes | CENTRO DE SERVICIOS SUROESTE | UPS | CUARTO TECNICO | 162904 | EATON | PW9135G6000-XL3U | CD444A3056 | 6 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
34 | Urabá | Turbo | CENTRO DE SERVICIOS TURBO | UPS | N/A | 180644 | EATON | PW9130 | GJ242A0436 | 3 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
35 | Urabá | Apartadó | CENTRO DE SERVICIOS URABA | UPS | PISO 02 CUARTO TECNICO | 138650 | EATON | PW9355 | FB263JBA10-1 | 15 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
36 | Valle del aburrá | Envigado | CENTRO DE SERVICIOS VIVA ENVIGADO | UPS | CUARTO TECNICO | 190267 | EATON | PW9130 | PL436A7810-2 | 3 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
37 | Valle del aburrá | Medellín | CLUB EDAD DORADA | UPS | PISO 1 - CUARTO TÉCNICO | 126648 | POWERWARE | PW9120 | RY112A0604 | 3 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
38 | Valle del aburrá | Medellín | CLUB LA PLAYA | UPS | PISO 1-SUBESTACION | 132172 | EATON | PW9390 | EY441CBA07-1 | 40 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
39 | Suroeste | Andes | ECOPARQUE MARIO ARAMBURO | UPS | PLANTA ELECTRICA | SP | N/A | N/A | N/A | 2 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
40 | Suroeste | Andes | ECOPARQUE MARIO ARAMBURO | UPS | CUARTO TECNICO | SP | EATON | EX2200 RT | BH1L4900B | 2 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
41 | Suroeste | la pintada | HOSTERIA LOS FARALLONES | UPS | CUARTO TECNICO CAMARAS | SP | N/A | N/A | N/A | 6 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
42 | Suroeste | Jardín | HOTEL HACIENDA BALANDÚ | UPS | N/A | SP | N/A | EA901II | 9,00012E+14 | 1 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
43 | Suroeste | Jardín | HOTEL HACIENDA BALANDÚ | UPS | PISO 02 CUARTO TECNICO | SP | EATON | PW5110500 | JO0340A0570 | 3 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
44 | Suroeste | Jardín | HOTEL HACIENDA BALANDÚ | UPS | PISO 02 CUARTO TECNICO | 179047 | EATON | PW5110500 | JO0340A0570 | 500VA | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
45 | Oriente | Santa elena | HOTEL PIEDRAS BLANCAS | UPS | SOTANO CUARTO TECNICO PRINCIPAL | 144964 | EATON | PW9130L1500T-XL | GB433A0860 | 1,5 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
46 | Oriente | Santa elena | HOTEL PIEDRAS BLANCAS | UPS | SOTANO CUARTO TECNICO PRINCIPAL | 142054 | EATON | PW9155 | FB383FBB23-1 | 10 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
47 | Oriente | Vía la ceja | HOTEL RECINTO QUIRAMA | UPS | CUARTO TECNICO - AUDITORIO | SP | MINUTEMAN | N/A | EC63020100098 | 1 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
48 | Oriente | Vía la ceja | HOTEL RECINTO QUIRAMA | UPS | CASITA F - CUARTO TECNICO | 188422 | TITAN | N/A | 1,6022E+13 | 1 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
49 | Oriente | Vía la ceja | HOTEL RECINTO QUIRAMA | UPS | BLOQUE C - PISO 1 CUARTO TECNICO | 188423 | TITAN | N/A | 1,6022E+13 | 1 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
50 | Oriente | Vía la ceja | HOTEL RECINTO QUIRAMA | UPS | N/A | SP | MINUTEMAN | N/A | EC62020100009 | 3,2 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
51 | Valle del aburrá | Medellín | OTRABANDA | UPS | CUARTO TECNICO | 202469 | APC | SURTD600MXLP3V | QS1444371844 | 6 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
52 | Bajo Cauca | Caucasia | PARQUE CAUCASIA | UPS | CUARTO TECNICO ZONA HUMEDA | 214078 | LIEBERT | GXTMT+2000 | 8,32116E+13 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
53 | Bajo Cauca | Caucasia | PARQUE CAUCASIA | UPS | CUARTO TECNICO ADMIN | 214077 | N/A | EA903II | 9,00032E+14 | 3 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
54 | Bajo Cauca | Caucasia | PARQUE CAUCASIA | UPS | AUDITORIO | 214048 | APC | BV650 | 9B2130A04996 | 680VA | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
55 | Urabá | Apartadó | PARQUE DE LOS ENCUENTROS | UPS | CUARTO TECNICO - CPA | 184085 | N/A | N/A | 170817-84060036 | 3 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
56 | Urabá | Apartadó | PARQUE DE LOS ENCUENTROS | UPS | N/A | 200683 | N/A | N/A | N/A | 6 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
57 | Urabá | Apartadó | PARQUE DE LOS ENCUENTROS | UPS | CUARTO TECNICO - BODEGA RECREACION | 145660 | AMERICAN POWER | N/A | CB362A2037 | 6 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
58 | Oriente | El retiro | PARQUE ECOLOGICO LOS SALADOS (EL RETIRO) | UPS | RECEPCION | 204558 | APC | 2200 | 703010603 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
59 | Valle del aburrá | Envigado | PARQUE EL SALADO | UPS | AULA AMBIENTAL | SP | APC | N/A | N/A | 3 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
60 | Valle del aburrá | Envigado | PARQUE EL SALADO | UPS | ADMINISTRACION | SP | POWEST TITAN | TITAN | 230314-76270020 | 3 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
61 | Valle del aburrá | Envigado | PARQUE EL SALADO | UPS | PORTERIA PRINCIPAL | SP | APC | SURT6000XLT | AS1638270582 | 6 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
62 | Valle del aburrá | Envigado | PARQUE EL SALADO | UPS | PISTA SKIP | SP | APC | SURT5000RMXL | AS1629270627P30 | 6 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
63 | Valle del aburrá | Medellín | PARQUE GUAYABAL | UPS | CUARTO TECNICO COLISEO | 186103 | APC | SRT | AS1711293461 | 2,2 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
64 | Valle del aburrá | Medellín | PARQUE GUAYABAL | UPS | CPA | 186102 | AMERICAN POWER | N/A | 9,00032E+13 | 3 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
65 | Valle del aburrá | Medellín | PARQUE GUAYABAL | UPS | PISO 1 CUARTO TECNICO TAQUILLAS | 206160 | N/A | N/A | N/A | 6 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
66 | Valle del aburrá | Medellín | PARQUE GUAYABAL | UPS | PISO 1 CUARTO TECNICO ADMINISTRACION | 140354 | POWERWARE | PW9355 | FB295JBA13 | 10 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
67 | Occidente | San Jernónimo | PARQUE LOS TAMARINDOS | UPS | CUARTO TECNICO -CEDRO AMARILLO | SP | APC | N/A | N/A | 1 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
68 | Occidente | San Jernónimo | PARQUE LOS TAMARINDOS | UPS | PISO 1 - EDIFICIO 12 RESTAURANTE | 168237 | FENTON | FR-UK60 | B303A2288A0F EDIF 12 RESTAURANTE | 6 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
69 | Occidente | San Jernónimo | PARQUE LOS TAMARINDOS | UPS | PISO 1 - EDIFICIO 42 AUDITORIO | 168196 | FENTON | FR-UK60 | B303A2290A0F EDIF 42 AUDITORIO | 6 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
70 | Occidente | San Jernónimo | PARQUE LOS TAMARINDOS | UPS | TAQUILLAS | SP | EATON | N/A | 180310-66410003-1 | 6 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
71 | Occidente | San Jernónimo | PARQUE LOS TAMARINDOS | UPS | PISO 1 - ADMINISTRACIÓN - CUARTO TÉCNICO SEGURIDAD | 140630 | POWERWARE | PW9155 | FB291FBB13-1 EDIF 10 | 10 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
72 | Oriente | Santa elena | PARQUE PIEDRAS BLANCAS | UPS | PARQUE PISO 2 CUARTO TECNICO | SP | LIEBERT | GXT2-1000RT120 | 08210R1012AF031 | 1 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
73 | Oriente | Santa elena | PARQUE PIEDRAS BLANCAS | UPS | MUSEO INSECTARIO | 196124 | APC | N/A | 9B1940A00983 | 1 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
74 | Oriente | Santa elena | PARQUE PIEDRAS BLANCAS | UPS | MUSEO INSECTARIO | 196357 | APC | N/A | 9B1911A01373 | 1 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
75 | Oriente | Santa elena | PARQUE PIEDRAS BLANCAS | UPS | PORTERIA 2 - PARQUEADERO | SP | LIEBERT | GXT2-1000RT120 | 08058R0117AF051 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
76 | Oriente | Santa elena | PARQUE PIEDRAS BLANCAS | UPS | RESTAURANTE | SP | EATON | PW5110 | PW5110700 | 700VA | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
77 | Urabá | Chigorodó | PARQUE RECREATIVO ILUR | UPS | N/A | 204409 | N/A | N/A | N/A | 5 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
78 | Valle del aburrá | Medellín | SEDE ADMINISTRATIVA PALACE | UPS | CUARTO UPS (lising) | 206876 | N/A | N/A | N/A | 20 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
79 | Valle del aburrá | Medellín | SEDE EDUCATIVA GIRARDOT | UPS | PISO 3 - CUARTO TÉCNICO | 132174 | EATON | PW9390 | EA202CBA07-1 | 40 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
80 | Oriente | Rionegro | SEDE EDUCATIVA ORIENTE | UPS | CUARTO TECNICO | 193605 | AMERICAN POWER | IRIDIUMF1 | 100969109 | 4 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
81 | Suroeste | Jardín | TEATRO JARDIN | UPS | N/A | 197049 | eaton | 9PX3000 | PA20M26445 | 3 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
82 | Magdalena medio | Puerto berrio | UNIDAD DE SERVICIOS PUERTO BERRIO | UPS | N/A | 200312 | N/A | N/A | N/A | 6 | 2 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
LISTADO DE REPUESTOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IMPUESTO | TOTAL
2 | PLANTAS ELECTRICAS
2.1 | Batería según capacidad de planta
| De 6 kva hasta 40 kva, | 1 |  |  | 0
| De 50 Kva hasta 75 Kva, valor unidad $ 680.000 + IVA del 19% | 1 |  |  | 0
| De 125 Kva, 150vKva y 175 Kva, valor unidad $ 1.100.000 + IVA del 19% | 1 |  |  | 0
| De 225 Kva y 250 Kva, valor unidad $ 1.500.000 + IVA del 19% | 1 |  |  | 0
2.2 | Precalentador | 1 |  |  | 0
| Tipo botella | 1 |  |  | 0
| Tipo tanque | 1 |  |  | 0
2.3 | Módulos de transferencia | 1 |  |  | 0
2.4 | Combustible * galón | 1 |  |  | 0
1 | UPS
1.1 | Batería 12V - 5 AH | 1 |  |  | 0
1.2 | Batería 12V - 7AH | 1 |  |  | 0
1.3 | Batería 12V - 9AH | 1 |  |  | 0
1.4 | Batería 12V - 12AH | 1 |  |  | 0
1.5 | Batería 12V - 33 AH | 1 |  |  | 0
1.6 | Batería 12V - 40AH | 1 |  |  | 0
1.7 | Batería 12V - 52 AH | 1 |  |  | 0
1.8 | Ventilador | 1 |  |  | 0
1.9 | Cable de poder | 1 |  |  | 0
Nota: Podrán ser incluidos los demás repuestos que se consideren necesarios para la atención del servicio
ITEM | SUBREGION | MUNICIPIO | SEDES | VALOR TRASPORTE | VALOR ALOJAMIENTO | VALOR ALIMENTACIÓN | TOTAL VIATICOS
1 | Suroeste | La pintada | Camping los farallones - Hosterira los farallones |  |  |  | 0
2 |  | Jardín - Andes | Hotel hacienda balandu - Teatro Jardín - Ecoparque Mario Aramburo - Centro de servicios suroeste |  |  |  | 0
3 | Oriente | Santa Elena | Hotel piedras blancas - Parque piedras blancas |  |  |  | 0
4 |  | Rionegro | Agencia de colocación de empleo oriente - Centro de servicios oriente - Sede educativa oriente |  |  |  | 0
5 |  | Vía la ceja | Hotel recinto quirama |  |  |  | 0
6 |  | El retiro | Parque ecologico los salados |  |  |  | 0
7 | Occidente | San Jerónimo | Parque los tamarindos |  |  |  | 0
8 |  | Santa Fé de antioquia | Centro de servicios occidente |  |  |  | 0
9 | Bajo Cauca | Caucasia | Parque caucasia - Centro de servicios caucasia - Centro de servicios el bagre |  |  |  | 0
10 | Urabá | Apartadó, Chigorodo - Carepa - Turbo | Parque de los encuentros - Agencia de empleo nuestro uraba - Centro de servicios uraba - Centro de servicios turbo - Caii 4 de junio - Caii el reposo - Caii Carepa - Caii chigorodo - Parque recreativo ilur |  |  |  | 0
11 | Norte | Santa rosa de osos - Yarumal | Agencia de colocación de empleo norte - Aggencia de colocación de empleo Yarumal |  |  |  | 0
12 | Nordeste | Cisneros | Agencia de colocación de empleo cisneros |  |  |  | 0
13 | Magdalena Medio | Pierto berrio | Unidad de servicios puerto berrio |  |  |  | 0
Nota 1: Los valores de los viáticos deben ser excentos de IVA.
Nota 2: Los viáticos deben ser por persona y por un día de trabajo
Nota 3: El transporte debe ser terrestre
Nota 4: Los víaticos de alimentación solo debe ser las tres comidas (desayuno, almuerzo y cena)
Nota 5: En caso de requerirse transporte aéreo por la gravedad y el impacto en el servicio se cobrara según precios de los tiquetes vigentes el cual serán aprobados por la supervisión; para la propuesta económica se relacionaran los valores de costos terrestres.