## Resumen
CLUB COMFENALCO LA PLAYA OBRAS CIVILES Y ADECUACIONES EN BAÑOS PISO 2
1 | ADECUACIONES BAÑOS PISO 2 | 0
SUBTOTAL |  | 0
0% | ADMINISTRACIÓN | 0
0% | UTILIDAD | 0
19% | IVA SOBRE UTILIDAD | 0
TOTAL OBRAS CIVILES |  | 0

## Obras civiles
CLUB COMFENALCO LA PLAYA OBRAS CIVILES Y ADECUACIONES EN BAÑOS PISO 2
AÑO 2024
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
LISTADO DE ÍTEMS, ESPECIFICACIONES, CANTIDADES Y PRECIOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND. | CANT | VALOR UNITARIO | V/R TOTAL
0
1 | INSTALACIONES PROVISIONALES, RETIROS, DEMOLICIONES |  |  |  | 0
1.1 | CERRAMIENTO PROVISIONAL en Drywall, una cara h=2.44m. Incluye suministro, transporte e instalación de placa Fibrocemento 8mm, estructura en perfilería metálica cal 26 a cada 1,20m adherida a piso con cinta doble faz y vientos en muros con perfilería metálica cal 26, de manera que ofrezca seguridad. Incluye su retiro, transporte, botada y disposición final del material sobrante. | ml | 20 |  | 0
1.2 | RETIRO DE ESPEJOS, incluye transporte, botada y disposición final del material sobrante. | m2 | 4 |  | 0
1.3 | DEMOLICIÓN DE PISOS, cargue, empacado, transporte interno, externo y botada de escombros; espesor máximo de 0.05m. Incluye retiro de enchape, morteros de nivelación, zócalos o medias cañas (baldosa, baldosín, granito esmerilado, concreto, pisos en gres, entre otros), corte con máquina de disco según trazado, desmonte de instalaciones embebidas de existir, y su transporte hasta el sitio que lo indique la Supervisión y/o la Interventoría. Incluye además todo lo necesario para correcta ejecución de la actividad. | m2 | 70 |  | 0
1.4 | DEMOLICIÓN DE ENCHAPE, en paredes en cualquier especificación y formato, espesores entre 0.03 y 0.05 m. Incluye empacada, cargue, transporte interno y externo y botada de escombros en botaderos oficiales, demolición de revoques e instalaciones embebidas, rejillas, dispensadores, avisos, protección de aparatos eléctricos y sello de los que nos estén en operación, desacople de redes existentes, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. | m2 | 40 |  | 0
1.5 | DEMOLICIÓN MAMPOSTERÍA en cualquier material y espesor variable. Incluye empacada, cargue, transporte interno, externo y botada de escombros en botaderos oficiales, demolición de revoques y enchapes aplicados en el muro a demoler e instalaciones embebidas, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría; se debe de utilizar cortadora para garantizar que los filetes de la demolición queden ortogonales, además de todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 25 |  | 0
1.6 | RETIRO DE PUERTAS (marco y ala) metálicas, en aluminio, en madera o puerta reja. Incluye el retiro, recuperación de materiales aprovechables y su transporte hasta la bodega o el sitio que lo indique la interventoría. Ancho variable desde 0,60 a 1,20 m. | un | 3 |  | 0
1.7 | RETIRO DE VENTANAS con marco y con vidrio, metálicas, en aluminio, en madera o ventana reja. Incluye recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. Dimensión variable. | un | 4 |  | 0
1.8 | Retiro de cableado eléctricos de circuitos provenientes de tableros existentes y/o cableado de seguridad. Incluye andamios, retiro de tomas y luminarias e inventario y retorno de material a los sitios autorizados por la interventoría. | ml | 100 |  | 0
1.9 | Retiro de ductos, canastilla y canaletas existentes en cualquier material de tipo electrico con dimensiones variables. Incluye andamios, desmonte, inventario, retorno y recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta la bodega o el sitio que lo indique la interventoría. | ml | 80 |  | 0
1.10 | Retiro de tubería hidrosanitaria en cualquier material y diámetro. Incluye los accesorios, cargue, transporte y recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta la bodega o el sitio que lo indique la interventoría. | ml | 50 |  | 0
1.11 | Retiro de Luminarias existentes en cualquier material y dimensiones variables. Incluye el retiro, inventario, retorno y recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta la bodega o el sitio que lo indique la interventoría. | un | 12 |  | 0
1.12 | Retiro de elementos varios, dispensadores, letreros, avisos, repisas pequeñas, extintores, barras de seguridad, etc. Incluye botada de material sobrante, inventario, retorno y recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta la bodega o el sitio que lo indique la interventoría. | un | 10 |  | 0
1.13 | Retiro de aparatos sanitarios: sanitario, orinal, lavaescobas con demolición de muros bajos de soporte. Se deberá garantizar desacople de redes existentes y sello de la salida. Incluye cargue, transporte interno y externo hasta el centro de acopio, botada de material sobrante, inventario, retorno y recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta la bodega o el sitio que lo indique la interventoría. | un | 12 |  | 0
1.14 | Retiro de mesón lavamanos en acero inoxidable con meson y faldon. Se deberá garantizar el desacople de redes existentes y sello de la salida. Incluye inventario, retorno y recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta la bodega o el sitio que lo indique la interventoría. | un | 2 |  | 0
1.15 | Retiro de divisiones metálicas en baños y duchas. Incluye inventario, retorno y recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta la bodega o el sitio que lo indique la interventoría. | m2 | 70 |  | 0
1.16 | Regata en muro con pulidora espesor máx.: 12cms. Incluye: cortes, demolición de la regata, retiro de material sobrante, protecciones, resane de la regata con mortero 1:4, cargue y disposición final de material sobrante en sitios autorizados. | ml | 35 |  | 0
2 | EXCAVACIONES Y LLENOS |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. | m3 | 8 |  | 0
2.2 | LLENOS EN ARENILLA, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 98% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación de la arenilla, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado. | m3 | 8 |  | 0
3 | CONCRETOS Y REVOQUES |  |  |  | 0
3.1 | Construcción de placa de contrapiso en concreto de 17 Mpa. e:0.07m con pendiente segun diseños. Se deberá garantizar la nivelación y el acabado para la instalación del enchape. Incluye el suministro, transporte y colocación del concreto, formaletas, protección, curado, juntas inducidas con máquina de disco ,malla electrosoldada D-84 y todos lo demás elementos necesarios para su correcta construcción. Incluye adicionalmente la nivelación manual y/o mecánica del terreno garantizando el espesor y nivel de acabado requerido. | m2 | 70 |  | 0
3.2 | Colocación de Mortero 1:4 para solado, con un espesor de 0.05 m. Incluye el suministro y el transporte del concreto, acarreo interno y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. | m2 | 2 |  | 0
3.3 | Suministro, transporte y colocación de concreto de 21Mpa para fundaciones o cualquier actividad solicitada por la interventoría. Incluye: vibrado, formaleta, molduras y todas las actividades para su entrega a satisfacción. | m3 | 1 |  | 0
3.4 | Construcción de DINTELES EN CONCRETO DE 21 Mpa DE 0.12 X 0.20 m. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta completa, vibrado, curado, el acabado se pagará en el ítem respectivo y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. No incluye refuerzo. | ml | 3 |  | 0
3.5 | Colocación de REVOQUE con mortero 1:4 EN MUROS. Incluye suministro y transporte de los materiales, fajas, ranuras, filetes, cortes y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. | m2 | 137 |  | 0
3.6 | Construcción muro en bloque de concreto 12x20x40cm R13 perforación vertical de Indural o equivalente, para muros interiores y sello de vanos puertas y ventanas exteriores. Incluye: el corte, mortero de pega, juntas o dilataciones contra muros o losas existentes, herramientas, andamios, mano de obra. Incluye además suministro, transporte e instalación de sello elástico sismoflex para tratamiento de juntas, sellalon ó similar y todas las actividades para su entrega a satisfacción. | m2 | 36 |  | 0
3.7 | Colocación de grouting en concreto de 17.5 Mpa., para relleno de muro no estructural. Incluye mano de obra, andamios, transportes y todos demás elementos necesarios para su correcta construcción. No incluye refuerzo. | ml | 46 |  | 0
3.8 | Suministro, transporte e instalación de Acero de Refuerzo Figurado FY= 420 Mpa-60000 PSI corrugado, para estructuras, dovelas, pisos u otro requerimiento del proyecto. Incluye transporte con descarga, acarreo interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | kg | 218 |  | 0
3.9 | Fijaciones epóxicas 1/2". Incluye equipo para perforación, andamios, adhesivo epóxico tipo Anchor fix-4 y todo lo necesario para su correcta ejecución. | un | 24 |  | 0
3.10 | Perforación tipo sacanúcleos en losas desde 2 1/2" hasta 4 1/2", y espesor del muro o la losa hasta 0,20 m, incluye equipos de corte, personal calificado, equipos de altura y todo lo necesario para su correcta ejecución. | un | 3 |  | 0
4 | PISOS Y ENCHAPES |  |  |  | 0
4.1 | Colocación de PISO PORCELANATO Rectificado Nuevo Boss Gris Caras Diferenciadas 60X60cm de Corona. Incluye suministro y transporte de los materiales, adhesivo tipo pegacor max, boquilla Junta concolor, juntas de dilatación elastoméricas tipo sikaflex 1A plus de 10 mm, perfil de transición en aluminio y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. Muestras previas y color para la aprobación del arquitecto y la interventoría. Los ensayos que se requieran serán por cuenta del contratista y las muestras se escogerán del material puesto en obra. | m2 | 50 |  | 0
4.2 | Colocación de PISO CERÁMICO mikonos blanca 30 x 30. Incluye suministro y transporte de los materiales, adhesivo tipo pegacor max, boquilla Junta concolor beige o equivalente, juntas de dilatación elastoméricas tipo sikaflex 1A plus de 10 mm y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. Muestras previas y color para la aprobación del arquitecto y la interventoría. Los ensayos que se requieran serán por cuenta del contratista y las muestras se escogerán del material puesto en obra. | m2 | 18 |  | 0
4.3 | Colocación de ENCHAPE CERAMICO tipo Pared Brillante Neutra Plana Blanco Cara Única formato 30 x 45cm Corona, en zona de primeros auxilios y cuarto de aseo. Incluye suministro y transporte de los materiales, adhesivo tipo pegacor, boquilla Junta concolor,Win media caña en aluminio para remate de muros y esquinas, además de todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento | m2 | 45 |  | 0 | 157
4.4 | Colocación de ZÓCALO EN PISO PORCELANATO Rectificado Nuevo Boss Gris Caras Diferenciadas 60X60cm de Corona, altura 10cm. Incluye suministro y transporte de los materiales, mortero de pega 1:4, cortes con máquina, pegante para cerámica tipo Pegacor, lechada con Boquilla, varilla de dilatación y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | ml | 60 |  | 0
4.5 | Construcción de GUARDA ESCOBA MEDIA CAÑA EN GRANITO blanco Grano N°1, 2 y 3, con un espesor de 1cm, desarrollo de 20 cm, en zona de primeros auxilios y cuarto de aseo. Incluye suministro y transporte de los materiales, mortero de pega 1:4, lechada y remates, pulida y brillada, varilla de dilatación de 3 mm, superior e inferior y curvas de aluminio cada 1.00m. o donde se requiera y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. | ml | 30 |  | 0
4.6 | Construcción de GUARDA ESCOBA MEDIA CAÑA EN GRANITO similar al existente en pasillo, con un espesor de 1cm, desarrollo de 20 cm. Incluye suministro y transporte de los materiales, lechada y remates, pulida y brillada, varilla de dilatación de 3 mm, superior e inferior y curvas de aluminio donde se requiera y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. | ml | 4 |  | 0
4.7 | Suministro, transporte e instalación de espejo flotado 3mm, con bordes pulidos y brillados, 0,90 m de alto, incluye cinta doble faz, silicona antihongos y todo lo necesario para su correcta instalación. | m2 | 4 |  | 0
5 | PINTURAS Y ACABADOS |  |  |  | 0
5.1 | Suministro, transporte y aplicación de PINTURA ACRÍLICA alta asepsia de Corona para baños, aplicación de acuerdo con ficha técnica, color blanco. Incluye resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o equivalente diluido en agua proporción 1:2, pintura en fajas menores a 50cm, adecuación de la superficie a intervenir con las manos necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea, andamios y todo lo necesario para su correcta aplicación. | m2 | 260 |  | 0 | 55
5.2 | Colocación de ESTUCO ACRÍLICO PROFESIONAL, SOBRE MUROS REVOCADOS, 3 manos mínimo, o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, ranuras, filetes, dilataciones y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación y funcionamiento. | m2 | 165 |  | 0
5.3 | Suministro, preparación y aplicación de Intervinilo blanco para repinte de cielos. Incluye resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o equivalente diluido en agua proporción 1:2, pintura en fajas menores a 50cm, adecuación del acabado de la superficie a intervenir con las manos necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea, andamios y todo lo necesario para su recibo a satisfacción. | m2 | 80 |  | 0
5.4 | Suministro, trasnporte y aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1 viniltex de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, aplicación de acuerdo con ficha técnica, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o equivalente diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según diseño. | m2 | 112 |  | 0
5.5 | Suministro, transporte y colocación de cielo falso en drywall. Incluye, placa yeso 1/2", masillado, pintura 3 manos acabado en intervinilo, perfilería de aluminio para soporte con distancia de 61 cm, perfil plástico de remate "Z", fajas menores a 50 cm, chazos, cintas, ángulos, cortes, andamios y todo los demás elementos necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | m2 | 20 |  | 0
5.6 | Suministro, transporte y colocacion de mediacaña plastica de 2 1/2", en todo el perimetro superior del cielo falso en el cuarto de primeros auxilios, incluye masilla de fijación, sello y todo lo necesario para su correcta instalacion. | ml | 30 |  | 0
6 | APARATOS SANTARIOS |  |  |  | 0
6.1 | Suministro, transporte y colocación de sanitarios discapacitados (línea Acuajet ref. 02640 de Corona), color blanco, bajo consumo 6lt., diseño de dos piezas, taza redonda, sifón esmaltado, grifería antisifón, anillo abierto, abasto metálico, válvula de regulación metálica con manguera flexible y acabado cromado, brida de fijación con tapón roscado, emboquillado con silicona antihongos y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 2 |  | 0
6.2 | Suministro, transporte e instalación de sanitario infantil Kiddy Corona blanco REF 501111001, incluye válvula de regulación metálica con manguera flexible y acabado cromado, brida de fijación con tapón roscado, emboquillado con silicona antihongos y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1 |  | 0
6.3 | Suministro e instalación de SANITARIO FLUXÓMETRO Corona esmaltado, de color blanco. IncluyeTaza Adriatica Plus Entrada Superior, tapa, asiento elongado con abertura frontal y racor. Grifería fluxómetro Flushout Palanca 3.5 litros REF 717670001 de corona acabado cromado, de instalación expuesta y antivandálica, brida de fijación, tapón con rosca para brida del color del sanitario, emboquillado con silicona antihongos y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 6 |  | 0
6.4 | Suministro, transporte e instalación de Orinal tipo gotta de Corona entrada superior. Incluye grifería antivandálica tipo push tradicional cromada de CORONA, sifón desagüe y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 4 |  | 0 | 5
6.5 | Suministro, transporte e instalación de orinal petite Corona blanco entrada superior REF O62111001, incluye grifería antivandálica tipo push tradicional cromada de CORONA, sifón desagüe y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1 |  | 0
6.6 | Suministro, transporte e instalación de lavamanos acuajet institucional blanco Corona REF O12911001, incluye grifería industrial Electrónica SFERA SENSE DUAL de corona, abasto, sifón desagüe y todo lo necesario para la correcta instalación y funcionamiento. | un | 1 |  | 0
6.7 | Suministro, transporte e instalación de ESTACIÓN DE LAVADO FIJACIÓN A MURO de Corona Ref. LM1441001, incluye lavamanos de colgar Milano blanco, accionamiento de pedal, abasto, grifería cromada, válvula tipo push, manguera flexible, sifón desagüe y todo lo necesario para la correcta instalación y funcionamiento. | un | 1 |  | 0
6.8 | Fabricación, transporte e instalación de MESÓN LAVAMANOS en quarztone blanco polar, Dimensión: 2,40mx0,60m. Incluye salpicadero 10cm, faldón de 25cm, perforación para grifería y lavamanos, estructura metálica de soporte con platinas, pie amigos y ángulos, tres (3) pozuelos de ɸ 30cm en acero inoxidable alto brillo con su respectiva grifería tipo push corona REF 947120001, accesorios, acople fleximalla en acero, válvula de regulación metálica Ø1/2” REF 931630001 marca Grival, desagüe y sifón botella cromado, sellos con silicona antihongos y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.. Ver detalle | un | 2 |  | 0
6.9 | Suministro transporte e instalación de CAMBIADOR DE PAÑALES marca Rubbermaid, incluye fijaciones y todo lo necesario para su correcta instalación. | un | 2 |  | 0
7 | REDES HIDROSANITARIAS |  |  |  | 0
7.1 | Suministro, transporte e instalación de salidas de abasto en DIÁMETRO DE 1/2"con tubería RDE 11, 400 PSI, incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1/2" que se requieran para su correcta instalación. Incluye terminal con L = 0.15m y con cámara de aire h = 0.30m, en tubería de cobre tipo M, accesorios de cobre y PVC, sellante, soldadura, teflón y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento, sin presentar fugas, fisuras o cualquier clase de anomalía. Se pagará dicha salida incluyendo un recorrido de tubería no mayor a 1,50 m | un | 18 |  | 0
7.2 | Suministro, transporte e instalación de salidas de abasto en DIÁMETRO DE 1"con tubería RDE 13.5, 315 PSI, incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1" que se requieran para su correcta instalación. Incluye terminal con L = 0.15m y con cámara de aire h = 0.30m, en tubería de cobre tipo M, accesorios de cobre y PVC, sellante, soldadura, teflón y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento, sin presentar fugas, fisuras o cualquier clase de anomalía. Se pagará dicha salida incluyendo un recorrido de tubería no mayor a 1,50 m | un | 6 |  | 0
7.3 | Suministro, transporte e instalación de salida sanitaria de 2". Incluye todos los accesorios hasta el tapón de prueba. Se pagará dicha salida incluyendo un recorrido de tubería no mayor a 1,50 m. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. | un | 20 |  | 0
7.4 | Suministro, transporte e instalación de salida sanitaria de 4". Incluye todos los accesorios hasta el tapón de prueba. Se pagará dicha salida incluyendo un recorrido de tubería no mayor a 1,50 m. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. | un | 9 |  | 0
7.5 | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 13.5, 315 PSI, diámetro 1" empotrada o colgada, incluye incluye cuelgas, abrazaderas, perforaciones o anclajes, accesorios y todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador y soldadura apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. | ml | 8 |  | 0
7.6 | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 21, 200 PSI, diámetro 1 1/2" empotrada o colgada, incluye incluye cuelgas, abrazaderas, perforaciones o anclajes, accesorios y todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador y soldadura apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. | ml | 21.3695 |  | 0
7.7 | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 13,5, 315 PSI, diámetro 1/2" empotrada, incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1/2" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador y soldadura apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. | ml | 8 |  | 0
7.8 | Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, con un DIÁMETRO DE 2", para aguas residuales ENTERRADA y/o EMPOTRADA. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. | ml | 20 |  | 0
7.9 | Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, con un DIÁMETRO DE 3", para aguas residuales ENTERRADA y/o EMPOTRADA. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. | ml | 8 |  | 0
7.10 | Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, con un DIÁMETRO DE 4", para aguas residuales o lluvia ENTERRADA, EMPOTRADA o COLGADA. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. | ml | 25 |  | 0
7.11 | Empalme a red de acueducto existente en PVC - P diámetros desde 3/4" hasta 1 1/2" RDE 13.5, incluye accesorios (collarines, reducciones, uniciones, entre otras), soldadura pvc, limpiador pvc y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento | un | 3 |  | 0
7.12 | Suministro, transporte e instalación de válvulas o llave contención en muro tipo Red White - RW en Bronce pesado de Ø 1/2", incluye todos los accesorios de instalación en PVC, tapa de registro en acero inoxidable tipo Socoda de 20x20 cm y todo lo necesario para su correcta instalaciòn. | un | 3 |  | 0
7.13 | Suministro, transporte e instalación de válvulas o llave contención en muro tipo Red White - RW en Bronce pesado de Ø 1", incluye todos los accesorios de instalación en PVC (uniones universales, adaptadores, otros), tapa de registro en acero inoxidable tipo Socoda de 20x20 cm y todo lo necesario para su correcta instalaciòn. | un | 2 |  | 0
7.14 | Suministro, transporte e instalación de válvulas o llave contención en muro tipo Red White - RW en Bronce pesado de Ø 1 1/4", incluye todos los accesorios de instalación en PVC (uniones universales, adaptadores, otros) y todo lo necesario para su correcta instalaciòn. | un | 1 |  | 0
7.15 | Suministro, transporte e instalación de válvulas o llave contención en muro tipo Red White - RW en Bronce pesado de Ø 1 1/2", incluye todos los accesorios de instalación en PVC (uniones universales, adaptadores, otros) y todo lo necesario para su correcta instalaciòn. | un | 1 |  | 0
7.16 | Empalme de la tubería PVC-S 4" a red existente PVC-S de 4" hasta 6" , incluye accesorios (reducciones, yee u otras), además de todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | un | 2 |  | 0
7.17 | Suministro, transporte e Instalación de rejilla de piso para desagüe, en acero inoxidable cuadrada, de 3"x2" anticucarachas tipo Grifos, incluye cortes, lechada y todo lo necesario para su correcta instalación. | un | 4 |  | 0
7.18 | Suministro,transporte e instalación de LAVAESCOBAS PREFABRICADO en granito dimensiones 60x50cm, colores a definir por la interventoria, inlcuye mampostería de soporte en bloque 12x20x40, revoques con mortero 1:4, Llave jardín pesada cromada REF 977930001 de Corona, canastilla, desagüe sifón registro, tapa de registro en acero inoxidable tipo Socoda de 20x20 cm, sello con silicona antihongos y todo lo necesario para su correcta instalaciòn. | un | 1 |  | 0
7.19 | Suministro, transporte e instalación de válvula de admisión de aire minivent PVC de 1 1/2" a 2" para lavamanos, incluye accesorios, soldadura pvc, limpiador y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 8 |  | 0
8 | CARPINTERÍA |  |  |  | 0
8.1 | Fabricación, transporte e instalación de divisiones, puertas y accesorios para unidades sanitarias, en Acero Inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, paneles entamborados con un espesor de 30 mm., calidad Socoda Incluye icopor en su interior, zocalo en acero inoxidable, estructura interna de los paneles en tubería cuadrada de 25 mm. en lámina galvanizada con un espesor de 0.9mm., bisagras pivotantes en acero inoxidable, con apertura de 110º, elementos de anclaje a 90º y pasadores en acero inoxidable, tornillo de ensamble antivandálico tipo One Way, herrajes en acero inoxidable para puertas, tabiques, recibidores, divisiones fijas, percheros y todo lo necesario para su correcta instalación. | m2 | 26 |  | 0
8.2 | Suministro, transporte e instalación de PUERTA PERSIANA BATIENTE marco aluminio acabado color natural, sistema 3890 con zócalo inferior en perfil ALN 1102, con rejilla en aluminio lama ALN 315 paso 50 mm; Ancho desde 0,80m a 1,00m, Altura 2,10 m. Incluye cerrojo de seguridad chapa manija en aluminio con pasador marca Yale o similar, bisagras, sellado del marco (interior y exterior) fondo de junta con espuma de poliolefina tipo sikarod o equivalente de Ø= 6 mm. y acabado de junta con masilla elástica de poliuretano tipo sikaflex-1a o equivalente, Tope puerta Magnético HVA818-00 y todos los elementos necesarios para su correcta fabricación, instalación y funcionamiento. Luz inferior no mayor de 1 cm. | un | 1 |  | 0
8.3 | Suministro, transporte e instalación de PUERTA PERSIANA CORREDIZA marco aluminio acabado color natural, sistema 3890 con zócalo inferior en perfil ALN 1102, con rejilla en aluminio lama ALN 315 paso 50 mm, 1 cuerpo batiente; Ancho desde 0,80m a 1,00m, Altura 2,10 m. Incluye cerrojo de seguridad con pasador interno marca Yale o similar,Manija en H en Tubo de 1″ de 30 cm, riel, rodamientos, sellado del marco con masilla elástica de poliuretano tipo sikaflex-1a o equivalente, Tope puerta y todos los elementos necesarios para su correcta fabricación, instalación y funcionamiento. Luz inferior no mayor de 1 cm. | un | 1 |  | 0
8.4 | Suministro, transporte e instalación de PUERTA EN ALUMINIO Y VIDRIO, un (1) Ala batiente; Ancho desde 0,80m a 1,00m, Altura 2,10 m . Marco y estructura en aluminio anodizado color natural. Marco y contramarco con tubería T-103 en aluminio anodizado natural y tres (3) cuerpos en vidrio templado 6 mm con película de seguridad tipo sand blasting. Incluye pisavidrios a presión (ref. 177), empaques, chapa manija en aluminio con pasador marca Yale o similar, bisagras, sellado del marco (interior y exterior) fondo de junta con espuma de poliolefina tipo sikarod o equivalente de Ø= 6 mm. y acabado de junta con masilla elástica de poliuretano tipo sikaflex-1a o equivalente, Tope puerta Magnético HVA818-00 y todos los elementos necesarios para su correcta fabricación, instalación y funcionamiento. Luz inferior no mayor de 1 cm. | un | 1 |  | 0
8.5 | Suministro, transporte y colocación de PUERTA ENTABORADA BATIENTE de Ancho desde 0,80m a 1,00m, Altura 2,10 m. Ala en madera aglomerado melaminico de 6 mm estándar con una estructura interna en aglomerado RH e interior en honey comb, acabado con esmalte base aceite color blanco mate, Marco 3x8xm en pino. Incluye cerradura( HCP587-01), Bisagras en Acero HBP855-00 (CROMADA (3 und por puerta),Tope puerta Magnético HVA818-00 y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, previa aprobación de la interventoría. | un | 1 |  | 0
8.6 | Mantenimiento de BANCAS existentes en madera, dimensiones Ancho 0,50 m, longitud variable desde 1,20 m hasta 1,80 m. Incluye retiro de pintura existente sobre superficies de madera por medio manual o mecánico, masillado en defectos, pulida y acabado con Impra ® Decks Aqua color teka, trasporte de materiales, el equipo y la herramienta necesaria para el montaje, además de todos los elementos necesarios para su correcta construcción y buen funcionamiento | un | 2 |  | 0
8.7 | Instalación de VENTANA PROYECTANTE existente Dim. 0,40x0,40m. Incluye limpieza y mantenimiento del mecanismo, fijaciones, sello del marco (interior y exterior) fondo de junta con espuma de poliolefina tipo sikarod o equivalente de Ø= 6 mm. y acabado de junta con masilla elástica de poliuretano tipo sikaflex-1a o equivalente y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 2 |  | 0
8.8 | Suministro, transporte y colocación de BARRA DE SEGURIDAD RECTA (PMR), Fabricada en acero inoxidable, soporta una carga de 200 kg Ref. 706560001 marca Corona, longitud de 60 cm. Incluye pernos para anclaje, escudos en acero inoxidable y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, según diseño. | un | 1 |  | 0
8.9 | Suministro, transporte y colocación de BARRA DE SEGURIDAD PLEGABLE (PMR), Fabricada en acero inoxidable, soporta una carga de 150 kg, Ref. 706590001 marca Corona, longitud de 57.12cm. Incluye pernos para anclaje, escudos en acero inoxidable y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, según diseño. | un | 1 |  | 0
9 | REDES ELÉCTRICAS |  |  |  | 0
9.1 | Suministro, transporte e instalación de cable No12 AWG- CU- libre de halógenos para circuitos ramales . Incluye accesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE. | ml | 300 |  | 0
9.2 | Suministro, transporte e instalación de cable encauchetado 3x12 AWG- ST-C cobre blando. Incluye conectores, marcación y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE. | ml | 33 |  | 0
9.3 | Suministro, transporte e instalación de tubería metálica EMT diámetro 3/4". Incluye adaptadores, Uniones, curvas, grapas doble ala, resanes y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. | ml | 100 |  | 0
9.4 | Salida tomacorriente doble normal con polo a tierra, instalado en caja 12x12x5, sobrepuesto en muro; incluye, cable 3 No.12 THHN-THWN-LS, (3 metros por salida), caja metálica 12x12x5 y aparato tipo Levitón 125V-15A, conectores auto desforre, marcación y demás elementos para su correcta instalación. | Un | 4 |  | 0
9.5 | Salida en caja 12x12x5 sobrepuesto en techo u otras áreas para ILUMINACIÓN;cable 3 No.12 THHN-THWN-LS, ( 3 metros por salida), caja metálica 12x12x5, prensa estopa, marcación y demás elementos para su correcta instalación. | Un | 30 |  | 0
9.6 | Salida interruptor Sencillo para ILUMINACIÓN instalado en caja; incluye, cable 3 x No.12 THHN-THWN-LS LIBRE DE HALOGENOS, (3 metros por cada salida), caja metálica 4x4, aparato tipo Luminex blanco, conectores autodesforre 3m, marcación y demás elementos para su correcta instalación. | Un | 5 |  | 0
9.7 | Salida interruptor doble para ILUMINACIÓN instalado en caja; incluye tubería EMT 3/4" y cable 3 No.12 THHN-THWN-LS LIBRE DE HALOGENOS (3 metros por cada salida), conectores autodesforre 3m, marcación y demás elementos para su correcta instalación. | Un | 2 |  | 0
9.8 | Salida Sensor de Presencia ILUMINACIÓN instalado en cielo en caja 12x12x5 metálica; incluye cable 3 No.12 THHN-THWN- LS LIBRE DE HALOGENOS ( 3 metros por cada salida), aparato tipo SA O SIMILAR blanco, conectores autodesforre 3m, marcación y demás elementos para su correcta instalación. | Un | 2 |  | 0
9.9 | Suministro, transporte e instalación de luminaria de emergencia de autonomía de 90 minutos con dos bombilla de 5.4 W, a 120V, entrada de voltaje dual 120/277V). Incluye batería de plomo-calcio, cargador de batería, carcasa termoplástica de alto impacto, para montaje en pared ó techo, señalización de su estado, suiches de chequeo, cofre incorporado o aislado, platinas de anclaje, fijación, cable encauchetado 3x14 AWG(1 metro) y clavija con polo a tierra y demás accesorios para su correcto funcionamiento, REF modelo PAR-1. Además de cumplir con RETIE, certificación UL y últimas disposiciones de la URE. | Un | 4 |  | 0
9.10 | Suministro , transporte e instalación de Luminaria cilindrica ECOLUMEN de sobreponer -luz calida 18W 50.000 horas de vida útil - 5 años de garantía - IP20 -- Acabado con pintura electrostática, incluye guaya y los demás elementos de fijación. Esta luminaria debe cumplir con el RETILAP y el RETIE y se debe entregar curva fotométrica certificada del fabricante. | Un | 10 |  | 0
9.11 | Suministro , transporte e instalación de Luminaria cilindrica ECOLUMEN de sobreponer -luz calida 12W 50.000 horas de vida útil - 5 años de garantía - IP20 -- Acabado con pintura electrostática, incluye guaya y los demás elementos de fijación. Esta luminaria debe cumplir con el RETILAP y el RETIE y se debe entregar curva fotométrica certificada del fabricante. | Un | 8 |  | 0
9.12 | Suministro, transporte e instalación de LUMINARIA PANEL LED 120X30 tipo Silvania, luz neutra, de empotrar. Incluye clavija con polo de tierra, APERTURA DRYWALL CON MARCO EN PERFIL DE ALUMINIO, prensaestopa y demás elementos de fijación. Esta luminaria debe cumplir con el RETILAP y el RETIE y se debe entregar curva fotométrica certificada del fabricante. | Un | 2 |  | 0
9.13 | Suministro, transporte e instalación de LUMINARIA PANEL LED REDONDO DE 9W tipo Silvania, luz neutra. APERTURA DRYWALL , prensaestopa y demás elementos de fijación. Esta luminaria debe cumplir con el RETILAP y el RETIE y se debe entregar curva fotométrica certificada del fabricante. | Un | 4 |  | 0
9.14 | Suministro, transporte e instalación de riel spot de color negro, para ubicar spot de 12W, incluye todos elementos de fijación. Este riel debe cumplir con el RETILAP y el RETIE y se debe entregar curva fotométrica certificada del fabricante.(3 rieles de 4mts+1 riel de 3) | ml | 16 |  | 0
9.15 | Suministro, transporte e instalación de spot de color negro 12 W, incluye todos elementos de fijación. Este spot debe cumplir con el RETILAP y el RETIE y se debe entregar curva fotométrica certificada del fabricante. | Un | 22 |  | 0
9.16 | Suministro , transporte e instalación de Cinta LED alta potencia 210 Leds/m - 28W - luz calida - 120VAC, IP20 - 80 horas de vida útil - Certificado CE, UL y RoSH Tipo ECOLUMEN- incluye elementos de fijación. Esta luminaria debe cumplir con el RETILAP y el RETIE y se debe entregar curva fotométrica certificada del fabricante. | ml | 21 |  | 0